문서번호	시설관리과-1803
결재일자	2019.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	치수과장
이균휴		정창수	07/05 손창열
협조

수방상황보고

2019. 7. 4.

	수방상황 보고 < 2019. 07. 04(목) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 7월 누계 0.0㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (목)	내일 (금)	모래 (토)
기상 현황 (오늘)	맑음
강수확률(%)	0	0	0~20
예상강수량	0 ㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 210.1㎜ (1~7월 평년 791.3㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘18년강수량 1,284.1㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	128	228	210 (244)	86.05
소양강댐	0.5	0.5	1438 (2,900)	49.6
충주댐	0.0	0.0	920 (2,750)	33.46

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.82	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m