고압가스 수불부 취수장(07.04)

결재	★주무관	정수과장
	이용철	07/05 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						17,931
07.01		541	800		1,341	16.590
07.02		472	701		1,173	15,417
07.03	5,400	493	723		1,216	19,601
07.04		463	714		1,177	18,424
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
07.17
07.18
07.19
07.20
07.21
07.22
07.23
07.24
07.25
07.26
07.27
07.28
07.29
07.30
07.31
합계	5,400	1,969	2,938		4,907