문서번호	물순환연구과-6304
결재일자	2019.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
장신요		안진	07/06 최영준
협조

총유기탄소분석기의

소모품 구매 및 교체 계획

2019. 7.

서울물연구원

(물순환연구과)

총유기탄소분석기의 소모품 구매 및 교체 계획

물순환연구과에 설치된 총유기탄소분석기에 필요한 소모품을 구매 및 교체하여 연구 및 분석 업무에 만전을 기하고자 함

□ 장비개요

○ 장비내역

품 명	모델명	제조회사 (제조국)	구입년도	구입금액	용 도
총유기탄소 분석기	StarTOC	TOC systems (미국)	2011.9.29.	70,542천원	실험용

○ 설치장소 : 물순환연구과 실험실(별관 3층)

○ 사용현황 : 총유기탄소 분석으로 활용

□ 소모품 구매내용

○ 고온산화 전처리 방법을 사용하는 경우 1년 주기 교체 소모품

품명	규격	수량	용도
Quartz Sleeve(insert)	#19026-7a	1EA	반응기 부품
Quartz Combustion Reactor	#19026-5a	1EA	반응기
Hi Temp Reactor Top w/Needle	#19087	1EA	시료 주입
Platinum Reactor Charge	#4000-1-1	1EA	촉매제

□ 구매방법

○ 소요예산 : 금2,915,000원(이백구십일만오천원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 지출방법 : 수도연구부(물순환연구과) 신용카드 결제 후 계좌입금

□ 향후계획

○ 연구 및 분석 업무로 사용하는 총유기탄소분석기 소모품을 신속히 구매 및 교체하여 업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하고자 함.  끝.