＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	수도물 공급이 자주 끊어집니다.

안녕하십니까?

신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

- 민원발생위치: ****************

- 민원신고내용: 간혈적 불출수

- 현장방문일시: 2019년 7월 4일 15시 30분

- 민원처리결과:

상기 민원은 응답소 민원 외 유선으로 민원을 접수받고 전일 현장방문하여 인입관 출수여부와, 1층 및 화장실에서 수압을 확인하였고 점검 결과 상기 지역의 적정수압과 정상출수를 확인하였습니다. 저수조에 간혈적으로 물이 담수되지 않는 부분에 대하여는 현장방문시 말씀드린바와 같이 수압 및 내부배관 구경협소 등 복합적인 문제로 최근 이러한 사항이 발생되는걸로 사료되며, 이 사항에 대하여 수요가에서 점검 및 공사가 필요한 실정입니다. 향후 야간에 다시 이러한 현상이 발생 시 연락주시면 그 시간대에 인입관에 출수가 정상적으로 되는지 여부를 한번 더 확인하도록 하겠습니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁 드리며 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

- 접수번호: 20190703901663

- 처리자: 서울특별시 상수도사업본부 강동수도사업소 시설관리과 정재필 (02-3146-5207)

주무관							정재필			담당주사					송종학					시설관리과장					07/05 편병률
협조자
시행			시설관리과-12255									(						)		접수											(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)															/
전화		3146-5207						/전송			3146-5239					/													/	부분공개(6)