	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소 완공허가 신청에 따른 현장확인 계획(노원***)

1. 민원접수-10524(2019.7.8.)호 「위험물취급소 완공검사신청서」와 관련입니다.

2. 우리서 관내 위험물주유취급소중 완공검사(변경) 신청건이 접수되어 아래와 같이 현지확인을 하고자 합니다.

가. 확인일시: 2019.7.8.(월). 13:00~

*******************************

***************

*****************************

******************************

바. 검토사항: 위험물안전관리법 제5조 제4항 및 제9조, 시행규칙 제37조 적합여부

붙 임 위험물취급소 완공검사 신청서 1부.  끝.

★담당자	김준극		위험물안전팀장	이종호		예방과장	07/08 정동민
협조자
시행	예방과-10533	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동)노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02)978-8119	/전송	02)979-6119	/	23174@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)