투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	구로구청장(도로과장)
(경유)
제목	"보안등" 유지관리 요청

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시(강서도로사업소)관리 시설인“개봉철도고가”하부에 “보안등”이 장기간

부점등 상태로 방치되고 있고, 주변 전선들도 단락된 체 노출되어 미관을 저해하고 있어 알려드리니 시설물 유지관리에 지장이 없도록 조치하시기 바랍니다.

가. 적출내용

시설물	위 치	적출내용	비 고
개봉철도고가	구로구 개봉2동233번지 앞 (개봉철도고가 하부 도로)	“보안등 부점등”및 전기선로 노출

따로붙임 위치도 및 사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김규춘		시설보수과장	전결 07/08 박병연
협조자
시행	시설보수과-5913	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개