＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	성북구청장(치수과장)
(경유)
제목	지장물 이설요청에 따른 회신 및 원인자부담금 고지(돌곶이로22길 34~34-12외 2개소 하수관로 이설공사)

1. ********************************에 따른 구간 내 저촉상수도 시설물 이설 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니, 이설 승인조건을 준수하여 주시고 안전사고가 발생하지 않도록 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1) 현 황

연번	위 치	상수도시설물 현황	비 고
1	***************	D200mm상수도관

2) 협의내용

가. 상기 위치 상수도관 이설은 원인자 부담으로 시행하여 주시기 바라며, 시공 전 착공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

나. 시험굴착을 통한 상수도관 유무를 확인하기 바라며, 200mm 이설공사 구간은  단수가 예상되는 바, 시민 급수불편을 초래하지 않는 이설공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

다. 아울려 이설에 따른 원인자부담금(세척비, 측량비, 출동경비 등)을 첨부와 같이 통지하오니 기한 내 납부하여 주시기 바랍니다.

******************

라. 공사로 인한 변경사항 및 기타 협의사항이 발생시 수도사업소와 사전협의(02-3146-2209, 담당: 전진영)후 시행하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 이설승인조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부(별도송부).  끝.

	중부수도사업소장
주무관	전진영		주무관	이유찬		시설관리과장	07/08 허준행
협조자
시행	시설관리과-17634	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2209	/전송	3146-2139	/	popu1211@seoul.go.kr	/	부분공개(5)