문서번호	급수운영과-12459
결재일자	2019.7.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이용민		김승완	07/08 이병운
협 조

대흥제2구역 상수관 부설공사(2차) 착공계 검토 보고

2019. 7.

서부수도사업소

『대흥제2구역 주택재개발사업』추진 및 사업시행인가 조건에 따른 상수관 부설 공사(2차) 착공계가 접수되어, 내역을 검토하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 시설 7급 이용민

1. 공사현황

가. 시 공 자 : ****************

*******************************

다. 공사기간 : 2019.7. ~ 2019.9.30

라. 시 행 처 : 대흥제2구역 주택재개발정비사업조합

마. 공사개요 : 관부설 D=300mm, L=680m

구간	위치	공사개요	비고
*	******************	**************
*	*****************	**************
***	****************	**************
	*	**************

2. 주요 검토사항

가. 상수관 관부설 계획 부합 여부 : 사업시행인가조건에 부합함

(급수협의조건 및 도면 참조)

나. 승인 사급자재 사용 적정 여부 : 적정함(사급자재 공급원 승인서 참조)

다. 시공 상세도 적정 여부 : 적정(배관 도면 참조)

라. 비상연락체계 및 안전관리계획 검토 의견 : 적정

마. 건설사업관리기술자 선정 : 적정(토목분야 특급 기술인 ***)

바. 부단수 차단 전문가 구조안전성 검토 : 타당(토목구조기술사 ***)

구간	위치	구경	안전성 검토 결과	비고
*	***************	************	***************
*	**************	************	**************

3. 검토의견

가. 상수관 부설계획이 사업시행인가 승인조건(급수협의조건)에 부합하다고 사료되며, 상수관 부설 승인 조건 부여  및 원인자 공사시행에 따른 관세척비 및 퇴수비,감독 경비 등은 원인자부담금을 부과·납부토록하고,

나. 원인자인 대흥제2구역 주택건축정비사업조합에서 선정한 건설사업관리기술자(김영훈)로 하여금 감리토록하여 업무추진에 철저를 기하고자합니다.

붙임 : 1. 상수관 부설 공사 승인 조건 1부.

2. 원인자 부담금 산출내역 1부.

3. 대흥제2구역 주택재개발사업 급수협의조건 및 착공계(도면포함) 각 1부.  끝.