투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	녹지관리과장
(경유)
제목	수도계량기 도중누수 발생 보고 및 수리요청

우리센터 관내 아래 급수전에서 도중누수가 발생 되고 있어 조속한 시일내에 수리요청 합니다.

가. 대상수전 및 누수내역

급수전 내역 및 부과내역
고객번호	구경	정례검침일자	당월지침	사용량(금액)
036267086	50m/m	2019.6.25	29191	3,028㎥(약600만원)
관리검침 내역 및 추정사용량, 누수내역
관리검침일자	검침지침(사용량)	급수전 사용처	누수내용	기타
2019.7.8	29959(768㎥) 2개월사용 추정량=3,603㎥ (산출식:768÷13*61일)	음수대 : 3대 화장실 : 2곳 (옥수역주변, 금호 나들목 주변)	계량기를 통과 후 급수관에서 도중누수 (육안식별 안됨)	당월납기 누수감액 신청시 부과금액 약 150만원 감액 가능

붙 임 : 1. 수도계량기 검침 및 내역서 1부.

2. 관련 사진 6부. 끝.

	이촌안내센터장
주무관	김범선		이촌안내센터장	07/08 이규원
협조자
시행	이촌안내센터-1136	(		)	접수		(		)
우	04427	서울특별시 용산구 이촌로72길 62 (이촌동 302-17)	/
전화	3780-0552	/전송	3780-0550	/	bigboat@seoul.go.kr	/	부분공개(5)