	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 6월 영등포소방서 에너지 사용량 알림 및 홍보 협조 요청

1. 관련근거

가. 市 기후대기과-1725(2019.1.25.)호『온실가스 감축관련 주무부서 회의참석 안내(추가)』

나. 소방행정과-1961(2019.2.18.)호 『온실가스 감축 및 에너지절약 추진위원회 회의 결과보고』

2. 2019년 6월까지 누적된 본서 및 각 119안전센터 에너지 사용량을 다음과 같이 알립니다.

가. 전기

전기 (kWh)	2016년	2017년	2018년	2019년	2016년 대비 2019년 증감량		비고
본서	143,914	151,462	180,984	182,508	38,594	+26.8%
여의도	23,910	23,486	24,187	18,108	-5,802	-24.3%	2018년 태양광 발전 설치
당산	13,818	18,790	20,294	24,030	10,212	+73.9%	2018년 센터 증축
대림	17,493	18,936	21,514	16,953	-540	-3.1%	2018년 태양광 발전 설치
신길	15,986	14,612	17,446	17,538	1,552	+9.7%

나. 도시가스

도시가스 (㎥)	2016년	2017년	2018년	2019년	2016년 대비 2019년 증감량		비고
본서	19,511	22,551	23,537	22,475	2,964	+15.2%
여의도	7,794	8,524	8,693	6,736	-1,058	-13.6%	2018년 태양광 발전 설치
당산	5,657	4,002	3,972	3,363	-2,294	-40.6%	2018년 센터 증축
대림	6,965	6,996	8,915	7,669	704	+10.1%	2018년 태양광 발전 설치
신길	6,800	7,171	7,638	7,245	445	+6.5%

3. 행정사항

가. 여름철 냉방온도 28도 준수, 불필요한 에너지 사용 줄이기, 에너지 지킴이 지정 등을 통하여 서울시 목표인 2020년까지 2016년온실가스 배출량 대비 공공부분 25프로 감축 달성에 힘써주시고

나. 본서 및 각 119안전센터에서는 첨부2 에너지절약안내를 8월 말까지 매일 1회 이상 방송해 주시기 바랍니다.

붙임 1. 2016~19년 영등포소방서 에너지사용내역(6월) 1부.

2. 에너지절약안내방송 1부.   끝

	소방행정과장
수신자	영소(02-9)
★담당자	정인배		장비관리팀장	최규전		소방행정과장	07/08 김승기
협조자
시행	소방행정과-8219	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포 소방서 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7024	/전송	02-6981-7016	/		/	부분공개(6)