	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 계획

1. 재난관리과-4540(2019.7.4.)호『소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 지시』

2. 위와 관련, 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지 검수를 다음과 같이 계획합니다.

가. 검수기간 : 2019. 7. 8.(월) ~ 7. 11.(목)

나. 검수대상 : 소방용수시설 1개소

관리 번호	설치 형식	보수위치	고장내역	보수결과
2054	지하식	강북구 인수봉로76길 15	배수불량	보수완료

다. 검수방법 : 주간근무중 펌프차 활용 현지확인

라. 검수내용 : 하자여부 확인, 수압측정 등 현지 정밀 검사

3. 행정사항

가. 현지 검수시 급수 불편 등 민원이 발생되지 않도록 유의하여 검수(붙임참조)

나. 검수완료 후 119행정정보시스템에 입력(붙임서식에 입력여부 표기)

119행정정보시스템→재난대응→소방용수→용수조사→조사부,고장,폐전→고장정보(일자, 보수의뢰일, 보수완료일, 보수의뢰처(북부수도사업소), 보수결과, 고장코드)

다. 검수결과 : 2019. 7. 12.(금) 한

붙 임 : 1. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

2. 소방용수시설 보수 검수대상 및 검수결과 1부.  끝.

담당자	이창언		1팀장	김영동		센터장	07/08 김경환
협조자
시행	우이119안전센터-2921	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111 우이119안전센터	/
전화	02-6946-0251	/전송	02-998-9116	/	ramses0707@seoul.go.kr	/	대시민공개