청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재안전특별조사대상 자진개선 기간 내 확인점검 결과보고서[행복한국수집-이경옥건물]

1. 관련근거

가. 예방과-1363(2019.1.24.)호 『2019년 화재안전특별조사(2단계)계획 보고(2월~12월)

나. 예방과-9437(2019.6.14.)호 『화재안전 특별조사 결과보고(행복한국수집-이경옥건물*』

2. 위와 관련 6월 14일 실시한 화재안전특별조사 시 불량 사항에 대한 자진개선 기간 내 조치완료

확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

-확인점검대상

대 상	자진개선사항	자진개선 보완기간	확인일자	확인자	확 인 결 과
이경옥건물 양. 신월로15길8 (양.신월동537-5)	1. 소화기구 - 1층 완도집, 아지트, 장군주먹고기 2층 아구명가 자동 확산 소화기 설치 - 1층 스마일꽈배기 K급소화기 설치 - 2층 정다운 노래방 소화기 비치 2. 경보설비 - 2층 노래방 수신기 예비전원 배터리 교체 3. 피난설비 - 지층 노래방 및 옥상 출입구, 비상구 피난유도등 점등	2019. 6. 15. ~ 7. 1. (16일)	2019. 7. 8.	위.현요인	완비

붙임 : 조치결과(행복한국수집-이경옥건물* 사진 1부.  끝.

담당자	현요인		검사지도팀장	신형욱		예방과장	07/09 강경철
협조자
시행	예방과-10847	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2652-2286	/	siren6387@seoul.go.kr	/	부분공개(6)