문서번호	시설관리과-14721
결재일자	2019.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김태식		김효수	07/09 고신석
협조

단수작업 검토결과 보고

(문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사 : 5, 6구간)

2019. 7.

시설관리과

단수작업 검토결과 보고

(문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사 : 5, 6구간)

「문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사」와 관련 시설관리공단으로부터 단수작업계획서 제출에 따른 검토결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 관 련 문 서 : 공사감독2처-8910 (2019.07.08.)호

○ 공  사  명 : 문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사

○ 공 사 기 간 : 2019. 4. 29. ~ 2019. 11. 16.

○ 공 사 개 요 : D=80~300mm, L=2,253m

○ 도  급  비 : 금 666,993,030원

○ 시  공  사 : **************

□ 검토결과

○ 단수작업 계획내용

- 단수계획

번호	단 수 범 위	단수 예정일	단수시간	단수 추정세대	작업일수
1	*********	2019. 7.13 ~ 7.13(토)	09:00~17:00 (8시간)	1세대 ********	1
2	*********	2019. 7.14~ 7.14(일)	16:00~18:00 (2시간)	1세대 ********	1

- 홍보계획

구분	홍보내용	시행주체
1	상수도 홈페이지 단수안내 게재 남부수도사업소 홈페이지 단수안내 게재	남부수도사업소에서 시행
2	단수안내문 배포 및 부착(단수 2~3일전 시행) - 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문배포 - 1가구 1매씩 배포	서울시설공단에서 시행
3	민원발생이 많은 영업집 단수 세부안내 - 직접 방문하여 단수안내문 전달 및 사유설명 - 사용할 수돗물을 단수전 미리 담아 사용토록 안내	서울시설공단에서 시행

○ 검토내용

- 단수작업에 따른 홍보계획 검토결과 단수안내문 배포 등 적정함에 따라 승인코자하며

- 현장 홍보를 철저히 하여 단수민원이 최소화 될 수 있도록 시설관리공단에 통보코자 함

□ 행정사항

○ 시설관리공단에 단수작업 계획승인 회신

- 사전홍보 철저, 홍보된 시간내 통수 준수

- 통수시 적수현상이 발생하지 않도록 충분한 퇴수 실시

○ 상수도 및 남부수도사업소 홈페이지 단수안내 게재

붙임 : 1. 시설관리공단 공문 각 1부.  끝.