	용산소방서
수신	이태원119안전센터장
(경유)
제목	비상소화장치 보수완료에 따른 확인계획 알림(103호)

1. 관련근거

가. 이태원119안전센터-1313(2019.3.29.)호 「비상소화장치함 고장발생 보고(이태원)」

나. 재난관리과-4343(2019.7.3.)호 「비상소화장치 보수 계획 보고(103호)」

다. 재난관리과-4471(2019.7.9.)호 「비상소화장치 보수 완료에 따른 준공계 등 보고

(103호)」

2. 비상소화장치함 보수가 완료되었으니 확인해 주시기 바랍니다.

비소 번호	종별	소화전	위치	내용	비고
103호	비상 소화장치	1302 (일체형)	독서당로5길 16-18	차량 충돌(추정)	보수완료

3. 행정사항

가. 비상소화장치함 보수를 확인하여 7.10.(수)까지 붙임1 서식으로 보고해 주시고

119행정정보시스템을 현행화 해주시기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치 검수 결과(서식) 1부.

2. 비상소화장치함 보수 사진첩(103호) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	조성용		대응총괄팀장	박종현		재난관리과장	07/09 강신철
협조자
시행	재난관리과-4478	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송		/	jouyou@seoul.co.kr	/	대시민공개