『주택용 소방시설 설치는 의무입니다』
	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 상반기 노후아파트(30년 이상) 관계자 간담회 결과

1. 관련문서

가. 예방과-3570(2019.3.19.)호『2019년 집중 소방안전관리 대책』

나. 예방과-3451(2019.3.15.)호『2019년 주택용 소방시설 설치 촉진 종합계획』

다. 예방과-5929(2019.5.14.)호『노후아파트(30년 이상) 소방안전대책』

라. 市예방과-14110(2019.5.23.)호『필로티 주택 1층 주차공간 화재안전대책 알림』

마. 예방과-6940(2019.6.11.)호『2019년 상반기 노후아파트(30년이상) 관계자 간담회 계획』

2. 노후아파트(30년 이상) 화재 발생시 초기 자율대응능력 향상 및 실질적인 화재예방, 경각심 고취를 위한 간담회 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2019. 06. 11.(화) 16:00 ~ 17:00

나. 대  상 : 노후아파트 관리소장 등 관계자

다. 장  소 : 서대문구청 6층 대강당

라. 내  용

◦공동주택 화재예방을 위한 화재사례 및 소방시설 관리요령 설명

◦피난방화시설 유지관리 방안 교육

◦아파트 장기수선 충당금 활용 주택용 소방시설 설치 독려

◦화재안전메뉴얼 등 전략 홍보물 배부(매뉴얼 등 4부)

◦화재감지성능이 뛰어난 연기감지기로 교체 안내

◦세대 주방에 주거용 주방자동소화장치 설치 유도

◦‘문 닫고 대피하세요’홍보활동 강화 및 소방안전교육 실시 독려

◦엘리베이터 영상모니터 활용 홍보 안내(화재시 대피 등 초기대응 요령, 경량칸막이 개조 금지 등)

◦공동주택 소방차 전용구역 주차 등 방해 행위 계도(100세대 이상 대상)[법 개정내용 붙임3참조]

◦안전을 전해주는 관리사무소 안내방송(소방차 전용 주차구획 준수, 현관문 도어체크 관리 등)

◦주택화재 영상 및 필로티 주택 화재 위험성 홍보 영상 시청

붙임  1. 노후아파트 현황 1부.

2. 공동주택 간담회 발표 자료 1부.

3. 노후아파트 간담회 사진 1부.

4. 공동주택 매뉴얼 등 4종 스티커, 주택용 소방시설 리플릿 1부.

5. 노후 아파트 화재안전관리 안내문 1부.  끝.

담당자	장지환		예방팀장	박송영		예방과장	07/09 계광옥
협조자
시행	예방과-8212	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 예방과 (연희동)	/
전화	02-3141-9719	/전송	02-3141-9819	/		/	부분공개(6)