	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 결과보고

1. 재난관리과-4540(2019.7.5.) 『소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 지시(알림)』

우이119안전센터-2921(2019.7.8.) 『소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 계획』

2. 위와 관련, 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지확인후 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수대상 : 소방용수시설 2개소

연번	관리 번호	설치 형식	보수위치	고장내역	보수결과
1	2054	지하식	강북구 인수봉로 76길 15	배수불량	배수불량
2	2335	지상식	강북구 삼양로 645 소문난 족발앞	제수변 뚜껑안열림	양호

나. 검 수 일 : 2019. 7. 9.(화)

다. 검수방법 : 출동차량 이용, 하자여부 등 현지 검수

라. 행정사항 : 119행정정보시스템에 결과내용 입력 완료

붙임  소방용수시설 보수 검수대상 및 검수결과 1부.  끝.

	우이119안전센터장
담당자	이창언		1팀장	김영동		센터장	07/09 김경환
협조자
시행	우이119안전센터-2960	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111 우이119안전센터	/
전화	02-6946-0251	/전송	02-998-9116	/	ramses0707@seoul.go.kr	/	대시민공개