투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	한국전력공사 사장
(경유)	서울본부직할 전력사업처 배전운영부
제목	남산공원 한전 시설 점검 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 남산공원 주변 전력시설물의 고장 및 사고로 자연생태경관보전지역인 남산공원의 화재 위험

및 공원이용객의 안전사고 발생이 우려가 되는바 한전시설물의 특별 안전 점검을 요청하오니,

귀 사의 자체적인 시설물 점검 및 조치결과를 2019. 8. 30. 까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 최근 남산공원 주변 사고 현황

연번	일자	장소	사고내용	비고
1	’19. 5. 2. 월.	남산공원 석호정	한전 CP주 부러짐, 전도	공원 이용객 안전사고 위험발생
2	’19. 7. 5. 금.	남산공원 장충테니스장	한전 S/W 화재발생, 정전	화재발생 주변 공사 소장 현장소화

나. 주요 점검 및 조치 요청 내용

1) 노후 불량 시설물 교체로 화재 예방

2) 강풍, 우천으로 인한 전도, 파손 및 감전 위험 시설물 교체 등

붙임 최근 한전 배전선로 사고 상세현황.  끝.

	중부공원녹지사업소장
기전팀장	김석광		시설과장	07/09 김재균
협조자
시행	시설과-2851	(		)	접수		(		)
우			/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개