문서번호	물순환연구과-6461
결재일자	2019.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
장신요		안진	07/10 代한희선
협조

수은분석기 소모품 구매 계획

2019. 7.

서울물연구원

(물순환연구과)

수은분석기 소모품 구매 계획

물순환연구과에 설치된 수은분석기에 필요한 소모품을 구매하여 연구 및 분석 업무에 만전을 기하고자 함

□ 장비개요

○ 장비내역

품 명	모델명	제조회사 (제조국)	구입년도	구입금액	용 도
수은분석기	MERX-1400	Brooks Rand (미국)	2014.7.14.	32,763천원	실험용

○ 설치장소 : 물순환연구과 실험실(별관 3층)

○ 사용현황 : 수은 분석으로 활용

□ 소모품 구매내용

○ 소모품 구매 세부내역

품명	규격	수량	용도
Regulator	0.3 Mpa	2set	가스압 조절
Gas Line Trap	08003	2ea	이동상 가스 수은 제거
UV Lamp	17173	2ea	광원
Bromine Monochloride	03630	1pk	전처리
Exhaust Traps	09019	1ea	배출가스 수은 제거
Pipet tips	1 ~ 200 uL	1ea	시약 분취

○ 소모품 구매비용 : 금1,574,100원(일백오십칠만사천일백원)

□ 구매방법

○ 소요예산 : 금1,574,100원(일백오십칠만사천일백원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 재료비, 일반재료비

○ 지출방법 : 수도연구부(물순환연구과) 신용카드 결제 후 계좌입금

□ 향후계획

○ 연구 및 분석 업무로 사용하는 수은분석기 소모품을 신속히 구매하여 업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하고자 함.  끝.