투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 인버터용 노이즈 필터 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0495호(2019.7.9.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 인버터용 노이즈 필터 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 인버터용 노이즈 필터 구매

2) 요청사유 : 인버터 고주파 노이즈 영향으로 설비 조작 시 오동작 및 오류 발생

※ 인버터 : 회전수를 조절하여 속도 제어, 노이즈 필터 : 고주파 노이즈 제거

3) 구매품목 및 구매량 : 노이즈 필터(입력부) 2개, 노이즈 필터(출력부) 2개

4) 소요예산 : ****************************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(인버터설비 보호를 위하여 노이즈 제거용 필터 구매 필요)

※ 당부사항 : 계약관리 및 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 07/10 최영효
협조자
시행	운영과-4998	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)