＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	단수계획 승인 요청 회신

1. 공사감독2처-8939(2019.7.8.)호와 관련입니다.

2. ‘암사동 462 ~ 명일동 309-1간 외 1개소 송배수관 정비공사’ 단수계획서 제출건에 대하여 아래와 같이 회신하오니 단수에 따른 주민불편 및 수질민원이 발생하지 않도록 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수일시: 2019. 7. 13.(토) 00:30 ~ 04:30

나. 단수지역: 천호동 456,458번지 일대(6세대)

다. 단수작업시 준수 사항

- 밸브작동은 사업소 수계조절직원이 직접 조절(작업자 임의 조작 금지)

- 건설사업관리기술인 현장 입회하에 공사 진행

- 밸브조절 작업 공정 충분한 기한 전에 사업소 담당자와 사전 협의

- 수계조절 지역 다량급수처 확인 및 협의

- 공기밸브실 및 퇴수밸브실 사전 확인(매몰 여부 등)

- 통수 후 수요가 정상출수 확인 후 작업자 철수

- 단수홍보 철저

- 작업 지연 대비 비상 급수대책 준비

붙임  단수작업 승인조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	조봉구		담당주사	송종학		시설관리과장	07/10 편병률
협조자
시행	시설관리과-12552	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5193	/전송	02-3146-5239	/		/	대시민공개