투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 보일러(1호) 제어용 케이블 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0498호(2019.7.9.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 보일러(1호) 제어용 케이블 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 보일러(1호) 제어용 케이블 교체

2) 요청사유 : 고온에 의한 케이블 노후화 및 열화현상 발생으로 보일러 운전 어려움

※ 현재 보일러 운전에 필요한 계측기 및 주요 설비의 케이블 임시 교체

3) 작업내용 : 제어용 케이블(F-CVVSB 1.5Q×4C), 전선관(STEEL PIPE 22∅) 등 교체

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : ******

나. 검토결과 : 승인(보일러는 건조기 스팀을 공급하기 위해 상시가동 설비로서 안정적 운영을 위하여 제어용 케이블 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 계약관리 및 물품검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	07/10 이성재
협조자
시행	운영과-5018	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)