“청렴! 친절! 안전! 동대문소방서”
	동대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2019년 「보이는 소화기」 설치완료에 따른 현장검수 결과 및 유지관리 계획 보고(알림)

1. 관련근거

○ 市 예방과-5447(2019.2.25.)호 “2019년 ‘보이는 소화기’ 설치 및 유지․관리 계획 알림”

○ 예방과-4404(2019.3.25.)호  “2019년 ‘보이는 소화기’ 설치 및 유지․관리 계획 보고”

○ 예방과-7365(2019.5.23.)호 “2019년 ‘서울 안전마을’ 보이는 소화기 설치장소 등 선정결과 보고(알림)”

○ 예방과-8515(2019.6.19.)호 “2019년 보이는 소화기 설치완료에 따른 현장검수 및 유지관리계획”

2. 화재취약지역의 시민자율 초동대응 역량 강화로 재난현장 황금시간 목표제 실현을 위한 ‘2019년 보이는 소화기’ 설치 완료에 따른 현장검수 결과를 다음과 같이 보고(알림)하오니, 현장대응단장, 각 119안전센터장은 보이는 소화기 유지관리에 철저를 기하고, 초기화재에 활용할 수 있도록 인근 주민 등에게 적극 홍보(교육)바랍니다.

가. 보이는 소화기 설치완료에 따른 검수결과

○ 검수기간 : 2019.6.19.(수) ~ 6.26.(수) 기간 중

○ 검 수 자 : 예방팀장(계획), 현장대응단 ․ 각 119안전센터 진압팀장

○ 검수결과 : 104개소 (104세트 208개) 계약 규격 및 수량으로 설치 되었음을 검수함.

1) 보이는 소화기 [기본형] : 83개소 (83세트 166개)

- 주택밀집지역, 소방차 통행곤란지역 : 51개소 (51세트 102개)

- 2019년 서울안전마을 : 32개소 (32세트 64개)

2) 보이는 소화기 [거리형] : 21개소 (21세트 42개)

연번	구분		검수대상					비고
			현장대응단	청량리	전농	용두	휘경
1	기본형	화재취약지역	13set	11set	10set	11set	6set	51세트 (102개)
2		서울 안전마을	0	0	16set	0	16set	32세트 (64개)
3	거리형 보이는 소화기		2set	0	10set	2set	7set	21세트 (42개)
계			14set	11set	36set	13set	29set	104세트 (208개)

※ 기한 중 민원 및 설치거부로 인한 미설치 지역(취약지역 7set, 14개, 안전마을 1set 2개)은 대체지역 선정하여 설치 후 검수 완료함.

나. 향후 유지관리 계획

○ 안전관리책임자 운영 : 현장대응단장 및 각119안전센터장

- 상시관리자 지정 및 유지관리대장 작성

- 보이는 소화기가 훼손, 도난, 보수 관련 사항 확인 시 즉시 조치 등 사후 관리 철저

붙 임 : 1. 보이는 소화기(기본형, 거리형) 검수결과(기본형) 각 1부

2. 미설치 대상 대체장소 검수결과(기본형) 1부

3. 거리형 보이는 소화기 검수결과

4. 2019년 보이는 소화기 설치결과(최종) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	각 과장, 단장 및 각 119안전센터장
★담당자	김성환		예방팀장	이미리		예방과장	전결 07/10 양용희
협조자
시행	예방과-9526	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 예방과 예방팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02) 2243-0075	/전송	02) 2214-5119	/	ksh0465@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)