문서번호	행정운영과-8591
결재일자	2019.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
장태옥		박희복	07/10 이상국
협 조
	기획예산과장			박재희
	재무회계과장			代서미희

“상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!. 믿음직한 아리수”

별관 4층 천정부 누수부위 보수 계획

2019. 7.  .

경 영 관 리 부

(행정운영과)

별관 4층 천정부 누수부위 보수 계획

본부 청사내 일부 누수발생이 발견되어 장마철 우기 도래전에 신속히 긴급정비하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 문제점

○ 별관 건축물 현황

- 구  조 : 철근콘크리트조, 지하-/지상 4층

- 규  모 : 건축면적 398.12㎡(연면적 1,058.58㎡)

※ 2011. 01. 05. 별관 신축

○ 문제점

- 별관 4층 전공노 사무실 상부에 누수발생으로 일부 오염발생

- 점검결과 천장부위 누수 지점을 정확히 판단하기 어려워 보수에 어려움이 예상되고,

- 본격적인 장마발생시 누수로 사무실 내부 오염발생 차단조치 필요

< 별관 4층 전공노 사무실 조치 >

사무실 천장부	천장부 누수 흔적	천장부 누수 흔적	사무실 상부

□ 긴급 보수계획

○ 추진시기 : 2019. 7.12.~7.22.(주말시간대 작업)

○ 보수대상 및 방안

- 별관 4층 전공노 사무실 상부 누수부위 보수

- 점검, 작업이 가능한 점검구를 설치 후 누수부위에 고압으로 방수액 주입

- 작업 후 외벽마감재 씰링 및 내부 파손부위 보수조치

방수 시공개념도

누수 발생지역

(전공노 사무실)

< 누수 부위 및 시공방법 >

○ 소요예산 : *******

- 예산과목 : 일반관리비(기본경비), 수선유지비, 수선유지교체비

○ 추진방법

- 계약업체 : ***********

*******************************

- 계약방법 : 소액으로 수의계약처리(일상경비 카드결재)

- 지출방법 : 신용카드 결재 후 일상경비 계좌에 입금조치

○ 추진효과

- 시설물에 대한 긴급보수로 시설물 보호 및 근무환경 개선

□ 행정사항

○ 주말시간대 작업 시행으로 업무방해 최소화 조치

○ 본부 게시판에 작업계획 홍보.  끝.