나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보이는 소화기 설치 및 검수 결과 보고(화재경계지구)

1. 관련근거

가. 예방과-3359(2019.3.14.)호 “2019년「보이는 소화기」설치 및 유지․관리 계획 알림”

나. 예방과-7221(2019.6.11.)호 “화재경계지구 방문 감담회 계획 보고”

다. 예방과-8200(2019.7.3.)호 “보이는 소화기 설치 및 검수 계획 보고(화재경계지구)”

2. 우리서 관내 화재경계지구 보이는 소화기 설치 및 검수 결과를 다음과 같이 보고드립니다.

가. 기    간 : 2019. 7월 중

나. 위    치 : 화재경계지구(성매매집결지)

다. 설치업체 : *******

라. 예    산 : 구청 여성복지과 협업(비예산)

마. 내    용 : 총 18개소, 소화기 36개

- 신규설치 : 7개소, 소화기 14개

- 이전설치 : 11개소, 소화기 22개

바. 검수방법

- 보이는 소화기 설치 감독, 완수 검수 및 관리대장 작성관리

- 지역주민 소화기 사용법 및 화재예방 안전교육 병행

붙임  1. 보이는 소화기 설치 검수 결과 1부.

2. 화재경계지구 보이는 소화기 설치 현황 1부.  끝.

붙임  이전설치 대상 1부.  끝.

담당자	김형진		예방팀장	남정오		예방과장	07/10 강인식
협조자
시행	예방과-8502	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-0906	/전송		/	khjkaa@seoul.go.kr	/	부분공개(5)