＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	반포미도2차아파트 입주자대표회의 이두의
(경유)
제목	노후 공용급수관 교체공사비 지원 및 조건 알림(반포미도2차아파트)

1. 서울시민의 가정에 안전한 수돗물 공급을 위해 아파트 노후 공용급수관 교체  추진에 협조하여 주시는 귀 아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 반포미도2차아파트에서 신청한 노후 공용급수관 진단요청에 대하여 현장조사   현장조사 결과 비내식성관(아연도강관)으로 “노후 옥내급수관 교체 공사비 지원대상”에 해당되어 붙임과 같이 지원절차 등을 안내하오니 사업 추진시에 참고 하시기 바랍니다.

3. 아울러, 서울시 상수도사업본부에서는 노후 급수관 교체 공사비만 지급하며, 공사  관리 및 감독은 자체적으로 시행하여야 함을 알려드립니다.  끝.

붙임 : 1. 공용배관 교체공사비 지원 안내문. 1부.

2. 공용배관 교체공사비 지원 조건 1부.

3. 아파트 노후 공용배관 교체공사 시 준수사항 1부.

4. 주요사항 체크리스트 및 서약서 1부. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	연재훈		현장민원과장	07/10 김상웅
협조자
시행	현장민원과-12660	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개