문서번호	요금과-13177
결재일자	2019.7.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	요금과장	강남수도사업소장
표성태	최병득	07/11 조세연
협 조

“명품 아리수, 명품 강남수도”

	유수율 증대를 위한
「일반용 사용량 0톤 수전 점검보고」

2019. 7.

강남수도사업소

요 금 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

유수율 증대를 위한

「일반용 사용량 0톤 수전 1차점검 보고」

정확한 사용량 부과 및 유수율 증대를 위한 “일반용 사용량 0톤 수전”에 대한 1차 점검 결과를 보고드림

Ⅰ		점 검 현 황

□ 점검근거 : 요금과-7228(2019.4.11.)

□ 점검내역(1차-홀수납기)

구별	점검 수전수	사용량 0톤 사유					비고
		공실	급수중지	고지제외	불회	기타
합 계	650	354	45	100	10	141
강남구	387	176	37	82	10	82
서초구	263	178	8	18	0	59

□ 추진기간

○ 1차(5월납기 수전) : ‘19. 4. 22 ~ 5. 31

□ 추진방법

○ 1차 : 심사담당 아리수인포시스템 수용가정보조회로 부과내역 사전 검토

○ 2차 : 시설공단 검침원 미조정 사유 및 건물규모, 업태등 파악분석

○ 3차 : 현장출장 미조정 사유 및 이상수전 확인후 추징여부 등 조치

Ⅱ		점 검 분 석

□ 사용량 0톤 지역 및 사유별 분석 현황

○ 구별 : 총 점검대상 650건중 강남구 387건(59.5%), 서초구 263건              (40.5%)을 차지함.

○ 사유별 : 총 점검대상 650건중 공실 354건(54.5%), 고지제외 100건(15.4%), 급수중지 45건(6.9%), 회전멈춤 10건(1.5%), 기타 144건(22.1%)순임.

Ⅲ		점검결과 조치사항

□ 추징처리(예정)

연번	고객번호	주소	성명	추징사유	추징 산정내역			담당
					추징납기	량(㎥)	금액(원)
1	28791629	강남구 율현동 300-44 지하1호	이선민	회전멈춤	19.3월~ 7월	60	89,880	이준우
2	29046172	강남구 신사동 655-17	샹프리 스파	회전불량	19.3월	237	542,310	이경숙
3	29216941	강남구 신사동 569-20	최병교 (이화자)	회전멈춤	19.3월	58	85,260	전재성
4	28425635	강남구 삼성동 34-30	주식회사 플레시크	회전멈춤	18.7월~ 19.3월	45	64,700	권오상
5	29067158	강남구 언주로 405 302호	정순배	회전멈춤	19.9월 정상사용량 확인후 추징 예정			이문기
6	40029895	강남구 논현로2길 6	일반용	회전멈춤	19.9월 정상사용량 확인후 추징 예정			〃
7	39597546	강남구 논현로72 502호	홍우하	회전멈춤	19.9월 정상사용량 확인후 추징 예정			〃
8	39877527	개포동 1237-8 101호	와이에이치	회전멈춤	19.9월 정상사용량 확인후 추징 예정			〃
9	38645840	개포동 1240-3	강남구청 뉴미디어과	회전멈춤	19.9월 정상사용량 확인후 추징 예정			〃
10	34865594	개포동 1229-2	임만성	회전멈춤	19.9월 정상사용량 확인후 추징 예정			〃

Ⅳ		행정사항

□ 사용량0톤 수전내역에 2차 정비결과 제출 : ‘19. 8. 30.까지

붙 임 : 담당별 집계현황 1부. 끝.

<붙임>

□ 담당별 집계현황

동별	담당	점검 수전수	사용량 0톤 사유					비고
			공실	급수중지	고지제외	불회	기타
총 계		650	354	45	100	10	141
강남구(소계)		387	176	37	82	10	82
신사동	전재성	55	18	9	10	1	17
논현1동	표성태	9	8				1
논현2동	김민규	89	32	6	29		22
압구정동	이경숙	41	18	6	7	1	9
청담동	하개헌	4	4
삼성1동	전재성	4	4
삼성2동	권오상	35	22	2		1	10
대치2동	하개헌
대치4동	이경숙	41	18	6	7		10
역삼1동	김민건 이준우	12	4	1	4		3
역삼2동	이문기	37	12	5	18	1	1
도곡1동	김규완	1	1
도곡2동	이광주	9	6				3
개포1동	권오상
개포2동	이광주	9	2		4		3
개포4동	이문기	24	17	1		5	1
세곡동	이준우	16	10		3	1	2
일원본동	이경숙	-
일원1동	오세희	-
수서동	김수철	1		1

동별	담당	점검 수전수	사용량 0톤 사유					비고
			공실	급수중지	고지제외	불회	기타
서초구(소계)		263	178	8	18	0	59
서초1동	김규완	1	1
서초2동	이준우	23	10	2	8		3
서초3동	이호경	4	3				1
서초4동	표성태	5	4				1
잠원동	오세희	26	7		6		13
반포본동	표성태	1	1
반포1동	김수철	2	1	1
반포2동	이호경	4	3				1
반포4동	하개헌	31	20				11
방배본동	권오상	2	2
방배1동	이영주	2			2
방배2동	김유완	31	28				3
방배3동	이문기	1			1
방배4동	이영주	44	20	4	1		19
양재1동	전재성	2	2
양재2동	이호경	45	43				2
내곡동	김수철	39	33	1			5