문서번호	급수운영과-13438
결재일자	2019.7.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	급수설비팀장		급수운영과장
정기성	박장진		07/11 代박장진
협 조
	주무관					안윤자

「응답소 민원에 따른」

상수도 시설물 보수 시행 보고

2019. 07.

중부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

「응답소 민원에 따른」

상수도 시설물 보수 시행 보고

도로 상 상수도 제수변 철개 주변 도로 침하에 따른 차량 통행 불편 민원이 접수되어 현장조사 후 조치계획을 보고 드림

1		현황

□ 위    치 : ******************************

*******

□ 내    용 : 상수도 철개(D318)와 도로면과의 단차 발생

2		보고사항

□ 현장 조사한 바, 기 설치된 상수도 중형철개와 주변 도로노면과의 단차 발생으로 차량 통행 불편 민원이 접수된 사항으로,

□ 민원해소를 위해 주변 도로면과 평탄성 확보를 위한 상수도 시설물 정비(철개 인하작업)이 필요한 상황 임.

3		조 치 의 견

□ 관내 시설물공사 연간단가 업체에 의뢰하여 조치코자 함.   끝.