문서번호	물순환정책과-11603
결재일자	2019.7.11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	물재이용관리팀장	물순환정책과장
정재훈	이순재	07/11 정훈모

- 2019년 빗물마을 조성사업 -

물순환 마을 전문가 릴레이 자문회의 개최

2019. 07.

물순환안전국

(물순환정책과)

- 2019년 빗물마을 조성사업 -

물순환 마을 전문가 릴레이 자문회의 결과

지식공유 및 사업의 전문성·실효성 제고를 위하여 「2019년 빗물마을 조성사업」 “물순환 마을 전문가 릴레이 자문회의” 결과를 보고드림

□ 목  적

○ 다양한 물순환 마을 전문가 식견으로 빗물 침투·저류 등 효율성 제고

○ 전문가 릴레이 자문을 통해 3개 마을의 잘된 점 등을 공유하고 미흡한 점을 서로 보완하여 사업의 전문성·실효성 제고

○ 빗물마을 조성계획(안) 내용을 공유하여 자치구 간 사업추진 독려

□ 자문개요

○ 일    시 : 2019.7.9.(화) 15:00~

○ 장    소 : 서소문청사 1동 8층 회의실

**********************************

○ 자문대상 : 2019년 빗물마을 조성 관련 자치구 설계 용역

○ 자문방법 : 해당 자치구(용역사) PPT설명(20분) 후 마을 전문가 릴레이 자문(15분)

□ 주요 자문결과(요약)

【공통사항】

○ 빗물관리시설물별 유역면적, 용량산정 및 근거, 규모검토 필요

○ 빗물관리시설 용량의 적정성을 확인하여, 과다 설계가 되지 않도록 면밀한 검토 필요

○ 투수블록 침하는 시공이 문제일 가능성이 높아 시공관리 강화 필요

○ 도시재생사업과 연계성·지속성 강화 필요

○ 향후 주민협의체(대표) 대상으로 빗물마을 조성 전반에 대한 교육·홍보 필요

○ 빗물저금통은 해당 주민의 이용·관리의 동의서를 받아서 책임 있는 유지관리 유도 필요

【도봉구 창3동 빗물마을 조성】

○ 전체 구역 중 두 개 구역에 집중됨에 따라 향후 점진적 계획이 가능하도록 단계별 마스터계획 필요(도시재생과 연계)

○ 주변 옥상에서 수직홈통을 통해 골목길로 유출되는 빗물의 관리 필요

○ 조성 후 주민관리, 경관·식생 향상 등을 위한 설명 및 의견 교환 필요

【은평구 불광2동 빗물마을 조성】

○ 뉴딜사업의 일부로써 2017년 먼저 시행된 향림 윗마을과 해당 도시재생 아랫마을이 하나의 생태 빗물마을로써 지속성과 확산성 고려 필요

○ 빗물마을의 교육·홍보를 위해 연신중학교까지 확대하여 빗물정원, 식생시설 강화 필요

○ 빗물정원 아래 침투 저류조는 유역면적에 따른 용량산정 근거 및 규모검토, 정화시스템 등 설명 필요

【구로구 구로동 빗물마을 조성】

○ 빗물의 흐름과 침수가능성을 고려한 계획 병합 설정은 우수하나, 실제 계획내용에 대한 접근이 적극적으로 연계되었으면 함

○ 도로정비 연계구간은 Grean Road 개념으로 도로빗물순환 설계 필요(태양광 이용)

○ 보·차도 분리함에 있어 보행편의를 위해 잔디블록 보다는 투수블록 조정 필요(또는 띠 도랑형 담쟁이 넝쿨 등의 식생시설 검토)

□ 행정사항

○ 릴레이 자문수당은 서울시 및 자치구의 「물순환 마을 전문가 선정·운영 계획 수립」근거로 자치구에서 활동수당으로 지급

○ 소요예산 : 50,000원(다과비)

- 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한물관리,
물환경개선 및 관리, 물순환 시민거버넌스 구축, 사무관리비(100-201-01)

□ 향후계획

○ '19.07월 : 자문결과 검토의견 제출(자치구→서울시)

- 자치구는 자문결과를 면밀히 검토하고 반영여부 등 검토의견 제출

○ '19.07월~08월 : 빗물마을 기본 및 실시설계 용역 완료(자치구)

○ '19.08월~11월 : 공사 시행(자치구)

○ '19.12월 : 빗물마을 결산보고

붙 임 : 1. 릴레이 자문 결과(전체) 1부.

2. 자문의견서 1부.

3. 참석자 명부 1부.

4. 매출전표(다과) 1부.  끝.