문서번호	정수과-7401
결재일자	2019.7.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
전문관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
최원섭		정종기	07/11 가길현
협조	주무관		박소현
	주무관		소병춘

고압가스 안전밸브 재검사 계획

2019. 7

고압가스 안전밸브 재검사 계획

가스투입설비 중 법정검사가 도래된 안전밸브에 대하여 고압가스 안전관리법 제16조2(정기검사 및 수시검사) 및 제35조(검사기관의 지정), 고압가스 안전관리법 시행규칙에 의거 재검사를 실시하여 가스안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 안전밸브 현황

구 분	총수량	형 식	내 역
안전밸브	32	25 (엘보형+일자형)	1산소 : 7개, 2산소 : 9개, 이산화탄소 : 9개
		7 (일자형)	1염소실 : 2개 , 2염소실 : 5개

※ 고압가스 안전관리법 시행규칙 별첨 참조 : 안전밸브는 검사 후 2년을 경과 시 재검사.

□ 검사대상

구 분	총수량	형 식	내 역
안전밸브	26	23 (엘보형+일자형)	1산소 : 7개, 2산소 : 9개, 이산화탄소 : 7개
		3 (일자형)	2염소실 : 3개

※ 전열식 기화기 부속 안전밸브는 기화기 재검사(18.7.24)시 안전밸브 포함 실시로

금회 안전밸브 재검사시 제외 함.

□ 검사내용

◯ 안전밸브 작동시험 성능검사 실시

- 외관검사, 분출시험, 압력조정 등 작동상태 검사

◯ 안전밸브 탈, 부착 및 검사성적서 발급

□ 소요예산 : ******************

□ 검사업체 : ******

□ 검사기간 : 계약일로부터 15일이내

□ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 사유 : 추정가격 1천5백만원 이하 소액이므로 2개 이상의 견적서를 받아 최저가 업체에 의뢰

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조제1항제4호 바, 제5호 나

□  예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(고압가스설비유지관리)

붙   임 : 안전밸브 내역 1부.

고압가스 관련 법조항 1부.

견적서 2부.

산출기초조사서 1부.  끝.