『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리과장
시설관리과-13747		정준석	07/11 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. *********************** NO.355 - 앵글밸브 교체(15) 2. ***************** NO.341-3 - 불용관 새들잠금(200/50) 3. ********************** NO.310 - SSP 40 접합부 누수 - 지수 조치(재개발지역 이첩)				김준식
서대문구 긴급 누수복구	1. ********* NO.309 - 앵글밸브 누수(40mm) - 카프링볼트 조임 2. ********* NO.310 - 앵글밸브 누수(15mm) - 앵글밸브 교체 2. ******** NO.292-2 - 불용관 정비(분기점페쇄) - 새들캡 설치				황영수
마포구 긴급 누수복구	1. ******** NO.336T43 - 접합부 누수(200mm) - KP 볼트조임 2. ******** NO.337 - 접합부 누수(15mm) - DR접합				황영수

2019년 7월 10일 (날씨:흐림) 수요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며       시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(7)