현장 확인 보 고 서

결재	주무관	주무관	요금과장
	전재성	표성태	07/12 최병득

	****************** 요금 부과에 대하여 이의를 제기하여 현장확인하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
출장일시 : 2019 . 7. 8.
보고자 : 직 7급 성명 전 재 성

보       고       내       용

건    명

************************

내용

가. 수전내역

주소	성명	고객번호	업종	구경 (㎜)	기물번호	비고
*************	***	********	**	**	*********	********** *************

나. 급수사용실태

- 규모 : 지하1층(사무실),2층(주택)의 근린생활 건물

다. 조사내용

- 상기 건물은 신축공사후 2016.7.26.계량기 설치후 신개전으로 가정용 주계량기            (32mm)와 세대별계량기 7개, 일반용 1개의 수전으로 통보된 수전임.

- 2016.10.월 납기부터 가정용주계량기 및 자계량기 7개수전, 일반용 독립수전으로

인포시스템에 등록하여 요금을 부과하고 있는 상태임.

라. 조사자의견

- 일반용(지하1호)수전이 요금이 과다하게 부과된다는 민원이 있어 현장확인한 바 지하       2,3호 수전이 가정용주계량기를 통해 수돗물이 공급되는 것이 아니고 일반용 수전을       통해서 수돗물이 공급되는 것을 확인함.

- 가정용주계량기의 자계량기로 되어있는 지하2,3호는 자계량기에서 제외하고

- 일반용 지하1호를 독립수전에서 차감주계량기로 변경하고

지하2,3호 계량기는 차감자계량기로 변경 등록함

- 요금이 과다(이중부과)하게 부과된 요금 576,210원을 첨부물과 같이 경정처리하고자 합       니다.  끝.

비  고

첨부 : 요금 경정 내역서