보    고    서

등록번호	급수운영과-13599

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	천웅민	유명수	07/12 채재일

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 상수관 이설 요청이 제기되어 아래와 같이 현장을 조사하고 보고 드립니다.

2019. 7. 12.

복 명 자 : 지방시설9급 천 웅 민

1. 이설 요청 현황

○ 위치 : ***************

○ 관로현황

- 구경 : 급수관 40㎜(1994, SSP)

○ 신청인 : ******************************

○ 내  용 : 신축공사를 하기 위해 터파기 작업을 하던 중 해당 지번의                 사유지내에서 40mm 상수도관이 발견됨.

2. 보고 내용

○ 급수관 40mm가 신축 부지 터파기 및 흙막이 시공 작업에 지장을 초래하여 이설 요청을 한 사항으로,

○ GIS 도면 참고 및 현장 확인으로 상수도관으로 확인됨에 따라 급수관을 이설하여야 할 사항임.

3. 조치 의견

○ 사유지 내 상수관 부설에 따라 민원 발생한 것으로, 이설공사를 시행코자 함.

○ 상기 사항에 대하여 중구 관내 상수도 공사업체에 이설 작업지시를 하고 추후 정산코자 하며,

○ 철저한 단수 홍보 및 공사 사전 준비로 민원 발생을 최소화 하고자 함.

붙 임: 위치도 및 현황사진 1부.  끝.