	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년도 7월중 정기 소방용수시설 조사 변경 계획

1. 관련근거

가. 재난관리과-1605(2019.3.5.)호 『2019년 소방용수시설 운영 계획 알림」

나. 소방행정과-8526(2019.7.11.)호 『소방공무원 인사발령(소방위 이하)」

2. 소방공무원 인사발령과 관련하여 우리119안전센터 2019년 7월중 소방용수시설     정기조사(지리조사) 변경 계획을 붙임과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2019. 7. 1. ~ 7. 19. (각팀 주간근무)

나. 대  상 : 독산1동 ~ 독산4동(596개소)

합 계	소화전			급 수 탑
	소 계	지 상 식	지 하 식
596	594	132	462	2

다. 조사일정 : 붙임 1 참조

❍ 주간근무중 펌프차 등 조사실시(안전관리책임자 : 각 조별 선임자)

❍ 안전관리책임관 : 팀장

라. 조사요령

❍ 소방용수시설 외관점검 및 전산프로그램 조사양식에 의거조사

❍  비상소화장치함 손․망실 여부 및 청소, 비품정리

마. 결과 조치

❍ 소방용수시설 조사후 변경내용은 119행정정보시스템(안전지도 연계)에

즉시 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 확인(장애유무 파악)

- 소방용수시설 사용 장애시 첨부양식에 의거 대응총괄팀 제출

❍ 경미한 사항은 즉시 시정조치

❍ 용수조사시 민원발생 금지 및 특이사항 발생시 보고 철저.

붙임 : 1. 2019년 7월중 소방용수시설 정기조사 일정 1부.

2. 고장용수 기본대장(현재) 1부.  끝.

담당자	심병섭		2팀장	주병영		119안전센터장	07/13 정창우
협조자
시행	독산119안전센터-2940	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서	/
전화	02)2619-0119	/전송	02)2681-1406	/	23733@seoul.go.kr	/	대시민공개