＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		서부수도사업소
수신	은평구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수관로 내 유수장애 해소 결과 제출 (수색동 146-1)

귀구에서 관리하는 아래의 하수관거를 관통한 상수도관에 대하여 이설을 완료하고 그 결과를 붙임과 같이 회신합니다.

연번	위치	하수관거 규격 및 위치	상수도 시설 현황			조치결과
			구경	관종	매설 년도
1	수색동 146-1 도	2.4×1.6 (36m 지점)	D200mm	DCIP	1990년	· 상수도관 이설 D300mm×30m · 하수관거 내 상수도관 절단 및 몰탈마감

끝.

							서부수도사업소장
주무관							황순미			주무관					代권영안					시설관리과장					전결 07/12 김홍준
협조자
시행			시설관리과-13930									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)															/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3698						/전송			3146-3739					/	slrg0018@seoul.go.kr												/	대시민공개