“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	악취 민원처리 회신(서남물재생센터 인근 악취)

선생님 안녕하십니까?

먼저 악취로 인하여 불편을 겪으신 점에 대해 송구스럽게 생각합니다.

물재생센터는 생활하수, 분뇨, 음폐수 등을 처리하는 시설로 처리과정에서 다소 악취가 발생하고 있습니다.

악취발생 최소화를 위해 밀폐, 포집 및 탈취시설을 설치하여 운영하고 있으며, 센터내 주요지점에 악취센서를 설치 분기별 1회이상 부지경계선 악취측정 및 주·야간 근무자 순찰 강화 등 시민 불편 최소화를 위하여 노력하고 있습니다.

선생님께서 요청하신 악취로 인한 불편사항을 최소화 하고자 ㈜서남환경을 방문 확인한 바

슬러지 일부 노천야적, 분뇨처리장 정화조 특정시간 작업차량 출입 및 부지내 강서구 음식물 적환장 등에서 악취가 다소 발생 되고 있습니다. 특히 정화조 차량이 집중되는 야간(22:00~01:00) 및 새벽(05:00~07:00)시간에 악취발생이 심화되고 또한 여름철이라 악취가 더 가중될 수 있음으로 탈취시설 최대 가동, 철저한 관리 감독 및 악취저감 대책 강구 등을 ㈜서남환경에 강력 조치하였습니다.

지속적으로 악취발생원 시설 밀폐설비 설치, 탈취팬 및 방지설비 확대 설치

장기적으로는 처리시설 지하화와 악취기술 진단결과에 따라 시설개선 및 악취방지시설 추가설치 등으로, 악취가 저감될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

서울시정에 관심을 가져주셔서 다시 한 번 감사의 말씀을 드리며, 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다.

서울시물재생시설과 박근희 02-2133-3847

(주)서남환경 남한샘 02-3660-2137

실무사무관							박근희			오폐수관리팀장					한상각					물재생시설과장					07/12 代오승민
협조자
시행			물재생시설과-9618									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02)3146-5442						/전송			02)3146-5409					/	parkgeui1959@seoul.go.kr												/	부분공개(6)