보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김태승	류태현	07/15 이성환

음수대 관리점검 복명서

□ 학 교 명 : 독산초등학교병설유치원(주소 : 금천구 독산동 1034)

□ 점검일시 : 2019. 7. 12

□ 복 명 자 : 김 태 승

□ 면 담 자 : ********************

□ 음수대현황 : 총 21대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - 관리인 : ****************
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 체결 / 미체결 - 점검일지 : 작성 / 미작성
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호 / 불량
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 / 미실시 - 검사결과 : 적합 / 부적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거 ○ 대 / 철거사항 없음 • 철거사유 : 수리비 과다로 철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호 / 불량
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 / 불량
	○ 수압상태	- 양호 / 불량
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 설치 / 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 / 불량 - 청결상태 불량, 고장방치, 고장음수대 철거

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
특이사항없음		수도요금 감면여부 기재 - 감면대상

※감면제외사유 : ① 정수기 설치 여부  ② 음수대 관리자를 지정하여 관리하는 지 여부    ③ 음수대 관리를 자체관리 또는 업체와 계약체결하여 관리하는지 여부  ④ 음수대 청소상태 불량에 대해서 1회 시정조치, 연속2회이상 지적시 감면제외   ⑤ 음수대 고장 등을 수리하지 않고 3개월 이상 방치할 경우  ⑥ 음수대를 특별한 사유없이 무단 철거하였는지 여부(사업소와 사전협의시 6개월 허용)