의료기기 수리 요구서

문서번호	간호2과-5587
결재일시	2019.7.15.

결재	팀장	간호2과장
	권금희	07/15 박금옥
	주무관	강희자

의료기기명

물품일련번호(식별번호)

취득금액

구매일자

비고

인공호흡기 또는 호흡회로

AG,CH/G5(S/N2452)

1608045

34,588,450

2008.01.23.

○ 용도 및 고장 내역

용 도	○ 인공호흡기
고장 내역	○ 사용중 화면에서 Internal Battery empty, Check internal battery 나타나면서 장기간 사용으로 인한 방전으로 알람 지속적으로 발생하여 Battly 부품교체 필요함.

○ 사진

수리 전

○ 기타의견

○

위의 장비에 대하여 수리를 요구합니다.