	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설(세곡동 609번지) 이설 완료에 따른 현장 확인

1. 관련근거

가. 재난관리과-11265(2018.11.21.)호 『세곡동 609 공사에 따른 소방용수시설 이설(임시폐전)설치 알림』

나. 재난관리과-6110(2019.7.12.)호『세곡동 609번지 공설 소화전 이설 완료 보고의 건』

2. 세곡동 609번지 일대 공사관련, 소화전 1개소 이설 완료대상에 대하여 세곡119안전센터에서는 현장 확인(검수)를 다음과 같이 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 기   간 : 2019. 7. 15.(월) ~ 7. 17.(수)

나. 대   상

연번	용수번호	형식	위치	관할
1	3778	지상식	강남구 세곡동 609	세곡

다. 중점확인사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 부품 간 연결 상태, 정상작동 여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀의 규격 등 이상 유무

3) 공사 마무리 상태(도로포장 및 마감상태) 확인 등

3. 행정사항

가. 현장 확인에 따른 안전사고 유의 및 민원발생 방지 등 사전교육 실시

나. 현장 확인 후 119행정정보시스템 및 소방용수시설 통합월보에 내역 반영

다. 확인결과는 붙임1 서식에 의거 2019. 7. 17.(수)한 제출

붙임  1. 소방용수시설 확인점검 결과(서식) 1부.

2. 이설 완료 공문 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각 과, 현장대응단 및 119안전센터
담당자	오승훈		대응총괄팀장	오주형		재난관리과장	전결 07/15 박용호
협조자
시행	재난관리과-6139	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 현장대응단 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-567-0119	/전송	02-539-9008	/	1107@seoul.go.kr	/	부분공개(5)