위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 7월중 소방용수시설 및 비상소화장치 점검 계획 보고(변경)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1442(2019.3.6) 『2019년 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

나. 소방행정과-7780(2019.7.10.)『소방공무원 인사발령 통지(소방위 이하)』

2. 위호 와 관련하여 염리 119안전센터 2019년 7월중 소방용수시설 및 비상소화장치

에 대한 정기 점검 계획을 다음과 같이 변경 실시하고자 합니다.

가. 조사일정 및 담당구역

팀별	일 정	대 상 (297개소)	담 당 구 역
1팀	7월 15일 ~ 7월 19일	100개소	염리동 지역
2팀	7월 01일 ~ 7월 05일	99개소	용강동 토정동. 마포동
3팀	7월 08일 ~ 7월 12일	98개소	도화동

나. 총대상 : 312개소 ( 소화전 295개 , 급수탑 1개소, 저수조 1개소,  비상소화장치 15개소 )

다. 조사자 : 주간 근무자 지역별 담당자, 센터장 (비상소화장치)

*******************************************************

라. 안전관리자 : 센터장, 주간 팀장

마. 조사 방법  : 펌프차 활용 주간근무시 현지 확인 (출동, 훈련시 병행 실시)

바. 조사내용 및 조치사항

○ 용수 위치의 파악 및 외관 변형여부등 파악

○ 소방용수시설 주변 불법 주,정차 차량 단속

○ 비상소화장치함 및 구성 물품 이상유무 , 개방여부 등 점검

사. 행정사항 : 소방용수조사 후 경과 휴대정보시스템 입력 철저

붙임 : 붙 임 : 2019년 7월중 소방용수시설 및 비상소화장치 조사계획 1부(변경).  끝.

담당자	김창현		진압1팀장	배수남		119안전센터장	07/15 김제현
협조자
시행	염리119안전센터-2783	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	kch9348@seoul.go.kr	/	부분공개(5)