＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	남양주시장(체육진흥과장)
(경유)
제목	상수도관 보호에 따른 협의 회신(남양주 파크골프장 조성공사)

1. 남양주시 체육진흥과-3770(2019.4.2.)호와 관련입니다.

2. 「남양주파크골프장 조성공사」와 관련하여 상수도관 보호를 위한 서울시상수도사업본부 의견을 아래와 같이 알려드리오니 공사시 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 본 공사 구간은 서울시 종로구 등 9개구 110개동 280만여명의 급수를 공급하는 주요 관로가 부설되어있음.

나. 주변 상수도관로 위치확인을 위해 직원입회하에 인력 굴착하여 유관 확인 후 공사 시행.

다. 공사 시 하중(토공 및 장비) 증·감에 따른 상수도관 안전성에 대하여 전문 기술사 검토 후 시행.

라. 공사 시 밸브실 파손 및 매몰에 유의.

마. 공사 중 안전사고가 발생할 경우 모든 비용은 원인자가 부담.

바. 관로 개,보수(누수 등)를 위한 굴착 및 복구 시행에 따라 발생하는 파크골프장 시설 원상복구는 골프장 운영측 비용으로 부담.

사. 상기 협의 내용 및『상수도관 보호를 위한 협의 조건』을 준수하여 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 본부 시설관리과 및 강북아리수정수센터에 해당 협의 사항이 포함된 착공계(상세도면 포함)를 제출하고 강북아리수정수센터 직원이 입회한 상태에서 시공하며, 설계변경 등 당초 협의내용에 변경사유 발생시 재협의 후 시공.

붙임 : 협의조건 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최세명		시설관리과장	유명은		시설안전부장	07/15 이규상
협조자
시행	시설관리과-7195	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 시설안전부 시설관리과	/
전화	02-3146-1544	/전송	02-3146-1529	/	3-man@seoul.go.kr	/	부분공개(6)