길동중블록 일공급량 분석

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	조봉구	송종학	07/16 편병률

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

(단 위: ㎥)

구 분	7/9(화)	7/10(수)	7/11(목)	7/12(금)	7/13(토)	7/14(일)	7/15(월)	계	증 감율(%)
2018년	99,782	101,094	105,879	108,323	106,693	109,585	110,813	742,169
2019년	102,391	100,675	97,123	102,700	102,931	107,388	101,708	714,916
증 ․ 감	2,609	-419	-8,756	-5,623	-3,762	-2,197	-9,105	-27,253	-3.68%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.2.~7.8.)	금주 공급량(㎥) (7.9.~7.15.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
731,536	714,916	-16,620	-2.27%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2018.1.1.~7.15.)	금년 공급량(㎥) (2019.1.1.~7.15.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
19,420,644	19,283,146	-137,498	-0.71%

붙임  유량 및 공급량 내역 1부.  끝.