보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김원재	김승완	07/16 이병운

	마포구청으로부터 행정재산 용도폐지 신청에 따른 협의가 있어 현장조사 하고 아래와 같이 보고합니다.
2019. 07. 16.
보고자 : 지방시설서기 성명 : 김원재

제 목 : 행정재산 용도폐지 신청에 따른 업무 협의

□ 현 황

○ 용도폐지 협의 대상

관련공문	지 번	지목	공부상 면적	소유자	용도폐지 협의면적	상수도 시설물 현황
건설관리과-11149 (2019.07.10.)	*** ******	대	***	******* ************	*** 중 서울시 지분1/2	상수도시설물 있음. 인입관(D=20mm)

○ 용도폐지 사유 : 민원인이 향후 해당부지의 매입을 원하고 있음.

□ 보고 내용

○ 용도폐지 신청부지인 ************ 내 상수도인입관(D=20mm)가 매설되어 있으며, 신청인이 매입할 경우 용도폐지 가능함.

□ 처리 의견

○ 상기와 같은 사항을 마포구청(건설관리과)에 회신코자 함.

붙임 : GIS 배관망도 1부.  끝.