문서번호	급수운영과-12997
결재일자	2019.7.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
전성호		김승완	07/16 이병운
협 조

사급자재 공급원 승인 검토 보고

(2019년 마포구 관내 상수도시설물 유지관리 공사)

2019. 07.

서부수도사업소

(급수운영과)

사급자재 공급원 승인 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 2019년 마포구 관내 상수도시설물 유지관리 공사

(장기계속단가계약)에 사용할 사급자재 공급원을 검토하고 아래와 같이 보고 드림

▣ 공사 현황

○ 공 사 명 : 2019년 마포구 관내 상수도시설물 유지관리 공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : 노후밸브 및 실정비 D=80~700mm, N=157개소

○ 공사기간 : 2019. 6. 24. ~ 2020. 6. 30.

○ 계약금액 : ************

○ 계약상대자 :*************

○ 감  리  자 : *******

▣ 검토 내용

○ 사급자재 공급원 승인 요청 : 청인-2019-07-02호(2019.7.15.)

○ 사급자재 목록

품명	규격	공급원 (제조회사명)	KC마크	KS인증번호	인증제품 표준번호	표준규격인증	검토 의견
이형관(엑폭시분체)	(80~500mm)	(주)신안주철	KCW-2011-0013 KCW-2011-0014	제 02-2584호	KS D 4308	KWWA-CP-2014-178	사용
KP이탈방지압륜	(80~500mm)	(주)동광주철	-	-	KWWA D 111	KWWA-13-006	사용
KP볼트	24*85	대한금속공업(주)	-	제 97-02-005호	KS D 4308	-	사용
주름마디STS관	(13~50mm)	EF코리아(주)	KCW-2012-0007	-	KWWA D 118	KWWA-14-026	사용
STS강관	(13~50mm)	EF코리아(주)	KCW-2012-0424	제 12-1259 호	KS D 3595	-	사용
새들붙이분수전 부단수활정자관	(80~500mm)	부덕실업(주)	KCW-2012-0186 KCW-2012-0125	-	KS B 2342	KWWA-CP-2014-140	사용
슬립인죠인트신축가동식소켓트	(13~50mm)	진원개발(주)	KCW-2012-0124	-	-	KWWA-14-039	사용
수도용고무	(80~500mm)	남호특수고무(주) 신한고무(주)	KCW-2013-0017, KCW-2013-0060	제 00-1381호 제 00-1275호	KS M 6613 KS M 6613	-	사용
플랜지볼트,너트	(80~500mm)	(주)대길통상	-	-	KS B 1002	-	사용
강 관	(400~1200)	(주)태성스틸	KCW-2014-0006 KCW-2013-0370	제 13-5235호 제 13-5236호	KS D 3578	KWWA-14-012 KWWA-14-011	사용
부단수활정자관	(80~600mm)	진원개발(주)	KCW-2012-0125	-	-	KWWA-CP-2014-166	사용

○ 승인조건

- 공사시방서에 의한 시공철저

- 현장 자재검수 및 자재관리 철저

- 품질관리 철저

▣ 조치 의견

○ 사급자재 공급원에 대한 ks인증 및 시험성적서 검토결과 공사사용에 “적정”함으로

사급자재 공급원을 승인하고, 시공시에 동일업체의 제품을 사용토록 청인건설(주),

㈜대한콘설탄트에 통보코자 함.

첨 부 : 사급자재 공급원 승인요청서 공문 1부. 끝.