	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 하반기 소방용수시설 조사계획 변경보고

1. 관련근거

가.「2019년도 소방재난 업무가이드」재난대응행정편 3.(소방용수시설 및 비상소화장치 관리)

나. 본부 재난대응과-4690(2019.2.27.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

2. 능동119안전센터 『2019년 하반기 소방용수 시설 점검』계획을 다음과 같이 변경하여 시행하고자 합니다.

가. 수리 조사 일정

기간	7월	8월	9월	10월	11월	12월
조사월	-	정기조사	-	일제 조사		정기조사

※ 정기조사 대상이 1인당 20개소 이상인 직원은 2월 1회 실시(능동 1인당 30개소 이상)

나. 대상: 548개소(소화전 517, 비상소화장치 26, 저수조 4, 급수탑 1)

다. 인원: 전 직원(구급대원 제외)

※ 보직변경 등 담당자 변경시 후임자 인계

라. 방법: 주간 근무시 출동차량 탑승 관내 소방용수시설 조사 실시

붙임  1. 소방용수시설 담당자 지정 현황(2019. 7. 12.) 1부.

2. 8월 중 소방용수시설 조사 계획(능동) 1부.  끝.

서무	권오범		진압3팀장	代박호영		센터장	07/16 곽동신
협조자
시행	능동119안전센터-3063	(		)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 242 능동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-447-0119	/전송	02-3436-8119	/		/	부분공개(5)