수방상황 일일보고

(7.15일 14:30 ~ 7.15일 22:40)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	이철형	신동헌	김준섭	07/16 김영삼

2019. 07. 15(월) 22:50기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 맑음 ⋅오늘 : 비(소나기)
강수확률(%)	⋅30~60%	예상강우량	10~20mm
기상특보 현 황
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
194.5	-	33.0
단계발령 현 황	평시	발령사항	7.15. 14:30 : 1단계 발령 7.15. 18:30 : 1단계 → 보강 7.15. 22:40 : 보강 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
16	7	3	2	4	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	12	6	3	-	1	1	1	-
가동시간(분)	108	14	60	-	8	3	23	-
토출량(톤)	562	69	300	-	40	15	138	-
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	0.7	25.04	128	128
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	2.85
특기사항 (재해,기타)	○ 영등포지하차도 상부U턴구간 도로침수 접수(16:50) - 도로침수로인한 영등포지하차도 보도구간 일부 우수유입 - 보도부 배수완료(17:40), 보도구간 토사제거완료(20:00) - 익일(7/16) 보도부 물청소 실시 예정