＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	종로구청장(도로과)
(경유)
제목	정동사거리 도로구조개선사업의 상수도 이설 협의요청에 따른 회신 및 원인자부담금 고지

1. 종로구 도로과-10287(2019. 7. 1.)호와 관련입니다.

2. 종로구청 도로과에서 시행 중 인 「정동사거리 도로구조개선사업의 상수도 이설 협의」요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니, 안전사고가 발생하지 않도록 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1) 현 황

위 치	시설 현황	관할구청	비 고
정동사거리	D200mmx2열, SP800mm	종로구청

2) 협의내용

가. 상기 정동사거리 도로구조개선사업의 상수도 이설공사는 원인자 부담(종로구청 도로과)으로 시행하여 주시기 바라며, 시공 전 착공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

나. 시험굴착을 통한 상수도관 유무를 확인하기 바라며, 상수도 이설승인 조건을 준수하여 주시고,

※상수도관 이설공사가 필요 시 이설승인 조건을 준수하여 주시기 바라며, 대단위 지역 단수가 수반되는 경우, 시민 불편 해소를 위해 무단수 공법을 통한 공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러 시공에 따른 원인자부담금(퇴수/세척비, 측량비, 출동경비 등)을 첨부와 같이 통지하오니 기한 내 납부하여 주시기 바랍니다.

*******************

라. 공사로 인한 변경사항 및 기타 협의사항이 발생시 수도사업소와 사전협의(02-3146-2198, 담당: 이한성)후 시행하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 정동사거리 위치도 및 상수도관로 1부.

2. 상수도관로 이설승인조건 1부.

3. 원인자부담금 고지서 1부. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	이한성		시설관리팀장	이유찬		시설관리과장	07/16 허준행
협조자
시행	시설관리과-18363	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	31462198	/전송		/		/	부분공개(5)