문서번호	시설과-5024
결재일자	2019.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관	시설과장	관리부장	서울대공원장
서동민	양희상	심상원	07/17 송천헌
협 조
	조경과장		김강환
	주무관		이춘한
	주무관		조대복
	주무관		배진수
	주무관		한상길

우기대비 시설물 안전점검 결과보고
2019 우기대비 시설물 안전점검 결과보고

2019년 7월

서 울 대 공 원

(시 설 과)

2019 우기대비 시설물 안전점검 결과보고

우기를 대비하여 공원내 각종 기반시설과 사면(녹지)시설, 하수시설물 등 수해취약지역에 대한 분야별 일제점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 우기대비 안전취약시설 안전점검 추진계획(시설과-4223. ‘19.6.14)

□ ‘19년 우기대비 안전취약시설 안전점검 추진계획 통보(시설안전과-8519. ‘19.6.7)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 추진기간 : 2019. 6. 14. ~ 6. 30.

□ 점검시설 : 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 가스, 사면(녹지)시설, 공사장 등

□ 점검반

구 분	1조	2조	3조	4조	6조
조 장	이춘한	조대복	배진수	한상길	최수영
조 원	정성윤, 김병수	백강석,이재균	박병호, 류 훈	서동민,송준섭	장숙희, 최종태
점검분야	전기, 소방, 해당공사현장	기계, 가스, 해당공사현장	건축시설, 해당공사현장	토목시설, 해당공사현장	사면(녹지)시설 해당공사현장

□ 중점점검사항

◦ 기반시설 분야(건축,토목,기계,전기 등) : 주요 구조부의 안전상태 및 손상

◦ 사면(녹지)분야 : 절토부 ․ 사면 침하 및 균열여부, 구조물 안전성 및 배수상태, 산림내 유수장애시설, 등산로 위험요소, 숲가꾸기 부산물 등

◦ 공사장 분야 : 주변침하, 위험시설물 방치, 토사붕괴, 통행불편 및 안전관리 준수여부 등

◦ 공원내 배수로 등 하수시설물 정비실태

◦ 기타 시민불편사항

Ⅲ		점 검 결 과

□ 점검내용 및 조치현황 : 총 118건 적출 118건 정비 완료

내 용		계	하수도	도로	건축물	전기시설	기계시설	사면(녹지)	기타
계	적출	118	15	16	51	5	5	3	23
	정비	118	15	16	51	5	5	3	23
	미정비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 정비사진

외곽순환도로 도수로 낙엽 준설		양묘장 입구 볼라드 파손 보수
종관소옥상 홈통주변 토사 및 낙엽 준설		동관소 기계실 배수펌프 정비
남미관주변 가로등 안정기 커버파손 정비		산림내 배수로내 토사 및 낙엽 정비

Ⅳ		행 정 사 항

○ 안전점검결과 서울시 시설안전과 보고양식에 의거 작성 제출

붙임 : 1.우기대비 시설물 점검․정비대장 2부.

2. 우기대비 시설물 안전점검 결과보고(서울시 양식) 1부.  끝.