고압가스 수불부 취수장(07.16)

결재	★주무관	정수과장
	이용철	07/17 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						17,931
07.01		541	800		1,341	16.590
07.02		472	701		1,173	15,417
07.03	5,400	493	723		1,216	19,601
07.04		463	714		1,177	18,424
07.05		532	755		1,287	17,137
07.06		416	793		1,209	15,928
07.07		282	709		991	14,937
07.08	5,400	546	757		1,303	19,034
07.09		289	803		1,092	17,942
07.10		287	821		1,108	16,834
07.11		317	788		1,105	15,729
07.12	5,400	325	789		1,114	20,015
07.13		326	765		1,091	18,924
07.14		333	773		1,106	17,818
07.15		541	858		1,399	16,419
07.16		828	1,132		1,960	14,459
07.17
07.18
07.19
07.20
07.21
07.22
07.23
07.24
07.25
07.26
07.27
07.28
07.29
07.30
07.31
합계	16,200	6,991	12,681		19,672