“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	오진숙(07518 서울시 강서구 방화3동 치현서광아파트 102-1003호 )
(경유)
제 목	서남물재생센터 악취 발생 민원처리 회신

****님 안녕하십니까?
먼저 악취로 인하여 불편을 겪으신 점에 대해 송구스럽게 생각합니다.

물재생센터는 생활하수, 분뇨, 음폐수 등을 처리하는 시설로 처리과정에서 다소 악취가 발생하고 있습니다.

악취발생 최소화를 위해 밀폐, 포집 및 탈취시설을 설치하여 운영하고 있으며,   센터내 주요지점에 악취센서를 설치 분기별 1회이상 부지경계선 악취측정 및 주·야간 근무자 순찰 강화 등 시민 불편 최소화를 위하여 노력하고 있습니다.

*** 님께서 지적하신 악취로 인한 생활 불편사항을 최소화 하고자

서울시와 ㈜서남환경에서는 여러 방안으로 악취저감 대책을 강구하고 있습니다.

우선 현재 노천에 야적된 하수슬러지 조속히 처리하고,

특히 정화조 차량이 집중되는 야간(22:00~01:00) 및 새벽(05:00~07:00)시간에 악취발생이 심화되고

또한 여름철이라 악취가 더 가중될 수 있음으로 탈취시설 및 방지시설을 최대   가동 및 기타 구내 악취발생 취약지점 틈새 밀폐운영, ‘19년 악취개선 사업 조기 추진, 장기간 악취발생 가능 공사시행 시 인근 시민에게 공사개요 공지 등을    ㈜서남환경에 강력 지도하였습니다.

차후 2019년 10월 이후 시설현대화 1단계 사업이 완료 정상 운영시 과부하 운영이 일부 해소되어 악취저감이 예상되며, 지속적으로 악취발생원 시설 밀폐설비 설치, 탈취팬 및 방지설비 확대 설치하고 있습니다.

또한 장기적으로는 2021년 이후에는 하수처리시설를 복개 상부를 공원화하여 쾌적한 물재생센터 조성과 악취발생 최소화에 최선의 노력을 다하겠습니다.

환기구 위치변경 관한 건은 공사 시행처인 도시기반시설본부 환경시설과에 확인 한 바 주민들의 의견이 반영될 수 있도록 검토중에 있다고 하는 점을 알려드립니다.

문의사항이 있으실 경우 물재생시설과(☎02-2133-3847) 또는 ㈜서남환경(☎02-3660-2137)로 연락주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

서울시정에 관심을 가져주셔서 다시 한 번 감사의 말씀을 드리며, 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
실무사무관	박근희		오폐수관리팀장	한상각		물재생시설과장	07/17 임춘근
협조자
시행	물재생시설과-9810	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-5442	/전송	02)3146-5409	/	parkgeui1959@seoul.go.kr	/	부분공개(6)