		서부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003720712	고객접수번호	0962019044010
수용가명	***	민원신청일	2019.07.17.
수용가주소	**************************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1973.08.20.	기물번호	*********83
현장방문일시	15시 30분	현장출동자	배한기
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹이 탈락되어 재설치 함.

끝.

주무관							배한기				급수설비팀장					김찬모					급수운영과장					07/17 이병운
협조자
시행			급수운영과-13120										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3654							/전송			02-3146-3689					/														/	부분공개(6)